PREGÃO 134/2009

PREÂMBULO

DATA DE ABERTURA: 30/11/2009

HORÁRIO: 9 horas.

LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA: na sala de reuniões da Prefeitura Municipal de Macaiba / RN, sito a avenida Mônica Dantas, nº 034, centro, Macaiba – RN.

O Pregoeiro do Município de Macaiba, Estado do Rio Grande do Norte, torna público que realizará Sessão Pública, para processar licitação na modalidade PREGÃO, na forma PRESENCIAL, por MENOR PREÇO POR ITEM, para Registro de Preços, nos termos da autorização constante do Processo Administrativo nº. 134/2009, subordinada aos ditames da Lei nº 10.520/2002 e de forma subsidiária, à disciplina da Lei nº 8.666/93, na sua atual redação, destinada a proceder ao REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO FUTURA DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE USO MEDICO HOSPITALAR, FISIOTERAPEUTICO, ODONTOLOGICO, E LABORATORIAL, nos termos previstos no art. 15, daquele Diploma Legal, na forma e condições estabelecidas neste ato convocatório, ocasião em que realizar-se-á o credenciamento dos interessados, o recebimento dos respectivos envelopes “PROPOSTA COMERCIAL” e “DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO”, ofertas de lances, e demais atos para processamento do certame.

I - DO OBJETO:

  - – A presente licitação tem por objetivo o REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO FUTURA DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE USO MEDICO HOSPITALAR, FISIOTERAPEUTICO, ODONTOLOGICO, E LABORATORIAL, cujas especificações encontram-se detalhadas no ANEXO I – Termo de Referência.

II - DOS ANEXOS

02.01 – Integram o presente edital, como se dele fizessem parte, os documentos abaixo relacionados:

a) ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA

b) ANEXO II – MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (ARP)

b) ANEXO III – MINUTA DO TERMO DE CONTRATO

c) ANEXO IV – MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO

d) ANEXO V - MODELO DE DECLARAÇÃO DE SUPERVENIÊNCIA

e) ANEXO VI - MODELO DE DECLARAÇÃO DE TRABALHO DE MENOR

III – DA PARTICIPAÇÃO

03.01 – Poderá participar da presente licitação qualquer empresa do ramo de atividade compatível com o objeto ora licitado que apresentar, ao Pregoeiro, em sessão pública, no horário, dia e local constante no preâmbulo deste edital:

a) Representante portando a documentação de credenciamento indicada na cláusula IV, em separado dos envelopes 1 e 2;

b) “PROPOSTA COMERCIAL” - (envelope 1);

c) “DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO” - (envelope 2).

03.02 – Não poderá participar da presente licitação empresa:

a) Em consórcio ou associação, de acordo com o art. 33, da Lei 8.666/93;

b) Que esteja impedida de participar de licitações neste órgão ou em qualquer órgão ou entidade da Administração Pública;

c) Que tenha impetrado pedido de falência, de recuperação judicial ou extrajudicial, ou, ainda, ajuizado concordata anteriormente ao início da vigência da Lei nº 11.101/2005;

d) Cuja falência tenha sido decretada, ou deferida a recuperação judicial, ou homologado o plano de recuperação extrajudicial; bem como tenha concordata concedida, conforme previsão inserta no art. 192 da Lei nº 11.101/2005;

e) Que tenha sido declarada inidônea – nos termos do inc. IV, do art. 87, da Lei nº 8.666/93 – por qualquer órgão da Administração Pública, direta ou indireta, dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário da União, Estados, Distrito Federal e Municípios;

f) Que NÃO apresente em seu Contrato Social atividade econômica compatível com o objeto ora licitado.

g) Especificação, marca do aparelho ou equipamento cotado, com apresentação em catálogo ou folder com a devida indicação do aparelho ou equipamento conforme dados descritos no ANEXO I.

IV - DO CREDENCIAMENTO

04.01 – No local, data e hora indicados no preâmbulo deste edital, na presença do Pregoeiro e da Equipe de Apoio, será realizado o credenciamento dos licitantes por meio de seus representantes legais. Para tanto, é indispensável a apresentação dos seguintes documentos:

a) Quando a representação legal for exercida por meio do proprietário (empresário), sócio, administrador, dirigente ou assemelhado da licitante:

a.1) Documento oficial de identificação do representante legal;

a.2) Empresário: documento comprobatório da inscrição do empresário no Registro Público de Empresas Mercantis competente (Junta Comercial);

a.3) Sociedades: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado no órgão competente (Junta Comercial ou Registro Civil das Pessoas Jurídicas, conforme o caso), JUNTAMENTE com o último aditivo, ou SOMENTE o ato constitutivo consolidado e aditivos firmados posteriormente à referida consolidação;

a.4) Sociedade por ações (sociedades anônimas): além dos documentos exigidos na letra “a.3” acima, apresentar os documentos de eleição de seus administradores;

a.5) sociedade simples (antigas sociedades civis): inscrição do ato constitutivo, acompanhada da prova de diretoria em exercício;

a.6) Empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país: decreto de autorização, assim como ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

b) Quando a representação legal for exercida por meio de Procurador:

b.1) Documento oficial de identificação do procurador;

b.2) Procuração (mediante instrumento particular ou público) ou carta de credenciamento (conforme modelo constante do ANEXO IV), com firma reconhecida, estabelecendo poderes específicos para representar o licitante, expressamente quanto a formulação de propostas verbais e à prática de todos os demais atos inerentes ao pregão e ao Registro de Preços;

b.3) Documentos exigidos nos itens “a.2” a “a.6” da alínea acima, conforme o caso, para fins de confirmação de poderes para subscrevê-la.

04.02 - O representante da licitante deverá entregar ao Pregoeiro a documentação de credenciamento indicada no item anterior em separado dos envelopes da proposta e da habilitação, juntamente com o ANEXO III (CARTA DE CREDENCIAMENTO) totalmente preenchido.

04.03 – Ao licitante que participe do certame será permitido o credenciamento de apenas um representante legal, vedada a participação de qualquer pessoa representando mais de um licitante, salvo na hipótese de que tais licitantes não estejam concorrendo para os mesmos itens do certame.

04.04 – A não apresentação ou incorreção da documentação de credenciamento, bem como o não comparecimento de representante legal à sessão, apenas prejudicará a participação de tal licitante na fase de lances, bem como impossibilitará a interposição de recurso; salvo apresentação de documento de credenciamento válido no transcorrer da sessão, que habilitará o representante para os atos posteriores a entrega desse documento.

04.05 – Os representantes dos licitantes deverão permanecer no local da sessão até a conclusão dos procedimentos, inclusive assinando a ata e documentos respectivos, sob pena de decadência do direito de interpor recurso.

V - DA PROPOSTA COMERCIAL

05.01 - A Proposta Comercial deverá ser apresentada, em uma única via, em envelope individual, lacrado, tendo em sua parte externa os seguintes dizeres:

RAZAO SOCIAL DA LICITANTE, ENDEREÇO COMPLETO, TELEFONE, E-MAIL E O NUMERO DO CNPJ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAIBA

PREGAO Nº 134/2009

ENVELOPE Nº 01 – PROPOSTA FINANCEIRA

05.02 – A Proposta Comercial deverá ser escrita, sem rasuras, emendas ou entrelinhas, bem como datada, assinada e rubricada devendo ser datilografada ou impressa através de edição eletrônica de textos, devendo, obrigatoriamente, indicar, por item:

a) O preço unitário e total para os aparelhos e equipamentos cotados (conforme ANEXO I), em algarismos e somente o unitário por extenso, condizente com preço de mercado, sem qualquer acréscimo em virtude de expectativa inflacionária, custo financeiro ou variação cambial, que compreenda todas as despesas incidentes sobre o objeto, tais como: impostos, taxas, encargos e frete, deduzidos os eventuais descontos;

a.1) Em caso de dissenso, os preços unitários prevalecerão sobre os totais, e os valores por extenso, sobre os numéricos;

b) Especificação, quantidade e marca do aparelho ou equipamento cotado, apresentação de catálogo ou folder com a devida indicação do aparelho ou equipamento conforme dados descritos no ANEXO I.

c) Prazo de garantia / validade, conforme estabelecido no edital;

d) Prazo de entrega, conforme estabelecido no edital;

Parágrafo único: na cotação dos valores unitários, admitir-se-á, até 03 (três) casas após a virgula.

05.03 – Especificar exatamente as características do aparelho ou equipamento ofertado, NÃO podendo indicar, na especificação do item, faixa de valores ou utilizar expressões que cause a imprecisão do aparelho ou equipamento, como, por exemplo: no mínimo, no máximo, etc.; ressalvados a presença de elementos, na proposta comercial, ou em catálogo ou folder apresentado pelo licitante, que identifiquem precisamente o aparelho ou equipamento, tais como marca, modelo e referência.

05.04 – Todos os documentos e declarações apresentados no envelope “Proposta Comercial” deverão seguir, no que couberem, as regras definidas no item 17.05 deste ato convocatório.

VI - DA HABILITAÇÃO

06.01 - A Documentação de Habilitação deverá ser apresentada, em uma única via, através do Envelope nº. 02, devidamente lacrado possuindo em sua parte externa os seguintes dizeres:

RAZAO SOCIAL DA LICITANTE, ENDEREÇO COMPLETO, TELEFONE, E-MAIL E O NUMERO DO CNPJ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAIBA

PREGAO Nº 134/2009

ENVELOPE Nº 02 – DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO

06.02 – A Documentação de Habilitação conterá no interior, obrigatoriamente, cópias autenticadas dos seguintes documentos:

06.02.1 – HABILITAÇÃO JURÍDICA

06.02.1.1 – Registro comercial, no caso de empresa individual, perante a Junta Comercial, da sede ou domicilio da licitante;

06.02.1.2 - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores, devendo constar dentre os objetivos sociais a execução de atividades da mesma natureza ou compatíveis com o objeto da licitação;

06.02.1.3 – Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhado da prova da eleição da diretoria em exercício;

06.02.1.4 – Deve acompanhar os aditivos ao documento constitutivo realizados pela empresa.

6.1.2 – REGULARIDADE FISCAL

6.1.2.1 - Prova de Regularidade relativa à Seguridade Social, mediante a apresentação da Certidão Negativa de Débitos (CND), expedida pelo INSS;

6.1.2.2 - Prova de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), mediante a apresentação de Certidão de Regularidade de Situação (CRF) emitida pela Caixa Econômica Federal;

6.1.2.3 – Certidão conjunto de regularidade de débitos relativos a tributos federais e dívida ativa da União, emitida pela Secretaria da Receita Federal;

6.1.2.4 – Comprovante de  Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ;

6.1.2.5 – Comprovante de Inscrição no Cadastro de contribuinte Estadual e Municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante;

6.1.2.6 – Comprovante de regularidade junto à Fazenda Estadual, através da Certidão Negativa junto aos Tributos Estaduais, emitida pela Secretaria da Fazenda Estadual onde a empresa for sediada;

6.1.2.7 - Certidão Negativa da Dívida Ativa do Estado, quando esta condicionar a validade de alguma outra certidão;

6.1.2.8 – Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do licitante;

6.1.3 – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

6.1.3.1 – Dois Atestados, fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, atestando o fornecimento de produtos em conformidade com o objeto da licitação.

6.1.4 – QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA FINANCEIRA.

6.1.4.1 - Certidão negativa de falência ou concordata, expedida pelo distribuidor da sede da Pessoa Jurídica, a emissão deve ser com data de até 30 dias anteriores a de abertura dos envelopes, ou da data de vigência especificada na certidão, caso haja.

6.1.4.2 - Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do exercício social de 2008, apresentados na forma da lei, comprovando a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados, tomando-se por base a variação ocorrida no período o Índice Geral de Preços-Disponibilidade Interna (IGP-DI), quando encerrados há mais de 03 (três) meses da data de apresentação da proposta.

O balanço das sociedades anônimas ou por ações deverá ser apresentado em publicações no Diário Oficial

A comprovação da boa situação financeira da licitante será apurada através do resultado levantado nos seguintes índices:

I – Índice de Liquidez Corrente – calculado pela fórmula abaixo, e julgada habilitada à empresa que obtiver a pontuação final igual ou maior que 1,0 (um).

LC = AC

PC, onde:

LC = liquidez corrente

AC = ativo circulante

PC = passivo circulante

6.1.5 - OUTROS

6.1.5.1 - Declaração do licitante de que não existe qualquer impedimento de licitar com a administração publica (ANEXO V do edital)

6.1.5.2 – Declaração formal de que a Licitante não possuem menores trabalhando, conforme preconiza o inciso XXXIII, art.7º da Constituição Federal (ANEXO VI do edital)

06.2 – Os documentos mencionados no item anterior poderão ser apresentados por qualquer processo de cópia devidamente autenticada, ou por cópia não autenticada, desde que sejam exibidos os originais para autenticação pelo Pregoeiro ou membros da Equipe de Apoio. A autenticidade do documento poderá, ainda, ser verificada, pela Equipe de Apoio, através de consulta via Internet aos “sites” dos órgãos emitentes dos documentos.

06.3 - Os documentos acima mencionados devem referir-se exclusivamente ao estabelecimento da licitante, ressalvada a hipótese de centralização de recolhimento dos tributos e contribuições pela matriz que deverá ser comprovada por documento próprio e estar vigente à época da abertura da documentação.

06.4 - Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em substituição aos documentos requeridos no presente Edital e seus anexos.

06.5 – Para as microempresas e empresas de pequeno porte será aplicado subsidiariamente o que dispõe a Lei Complementar 123 de 14 de dezembro de 2006.

VII – DO REGISTRO DE PREÇOS

07.01 - O Sistema de Registro de Preços (SRP) é um conjunto de procedimentos para registro formal de preços relativos à aquisição de materiais e/ou equipamentos, para contratações futuras da Administração Pública.

07.02 – A Ata de Registro de Preços (ARP) é um documento vinculativo, obrigacional, com as condições de compromisso para a futura contratação, inclusive com preços, especificações técnicas, fornecedores e órgãos participantes, conforme as disposições contidas neste instrumento convocatório e nas respectivas propostas aduzidas (ANEXO II).

07.03 – A Administração Municipal é responsável pela condução do conjunto de procedimentos do presente certame licitatório, bem como pelo gerenciamento da futura Ata de Registro de Preços.

07.04 – Órgão Participante é todo órgão ou entidade da Administração Pública que participa da presente licitação especial para Registro de Preços, bem como integre a futura Ata de Registro de Preços.

07.05 – O Órgão Gerenciador do presente SRP será a própria Prefeitura Municipal de Macaiba.

07.06 - A Ata de Registro de Preços vigorará por um período de 12 (doze) meses

07.07 - A existência de Registro de Preços não obriga a Administração Municipal a firmar as contratações que dele poderão advir; facultando-se a realização de procedimento específico para a aquisição pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.

07.08 - Homologado o resultado da licitação, a Administração Municipal, respeitada a ordem de classificação e a quantidade de fornecedores a serem registrados, convocará os licitantes vencedores para assinatura da ARP, a qual constitui compromisso formal de fornecimento nas condições estabelecidas; observados os requisitos de publicidade e economicidade.

07.09 - O licitante vencedor terá o prazo de 05 (cinco) dias corridos para a assinatura da ARP, contado a partir da data da convocação. O aludido prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pelo licitante durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado aceito pela Administração.

07.10 - Se o licitante vencedor, convocado nos termos do item anterior, recusar-se a celebrar a ARP respectiva, aplicar-se-á o disposto no inciso XVI, do artigo 4º, da Lei nº 10.520/02.

07.11 - A recusa dos licitantes em atender às convocações de que tratam os itens 07.09 e 07.10, desde que ocorram dentro do prazo de validade de suas propostas, sujeita-os às sanções administrativas inseridas na cláusula XIX, sem prejuízos das demais penalidades legalmente estabelecidas (Leis n.º 8.666/93 e 10.520/2002).

07.12 - A contratação junto ao fornecedor registrado, após informação emitida pela Comissão de Licitação, será formalizada por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, ordem de compra, ou outro instrumento similar, conforme o caso.

07.13 - A ARP poderá sofrer alterações, obedecidas às disposições contidas no art. 65, da Lei 8.666/93 c/c Decreto 3.931/2001.

07.15 - Decorridos 60 (sessenta) dias da data de abertura das propostas sem convocação, por parte desta Prefeitura, para assinatura da ARP, fica(m) o(s) licitante(s) liberado(s) dos compromissos assumidos em sua(s) proposta(s).

VIII - DO PROCEDIMENTO

08.01 - Nenhum documento, salvo os indicados nos subitens 04.04 e 06.04, será recebido pelo Pregoeiro desta Casa depois de aberta a sessão, como também não se admitirá qualquer adendo ou alteração à documentação tempestivamente apresentada, motivo pelo qual recomenda-se a todos os interessados que estejam presentes no local, indicado no preâmbulo deste edital, no mínimo 30 (trinta) minutos antes do horário pré-fixado para o início da sessão, para fins de credenciamento.

08.02 - No dia, hora e local designados neste instrumento, em sessão pública, e na presença dos interessados e da Equipe de Apoio, o Pregoeiro receberá os documentos de credenciamento e os envelopes contendo a “Proposta Comercial” (envelope 1) e a “Documentação de Habilitação” (envelope 2), sendo os trabalhos ordenados como segue:

a) A partir de trinta minutos antes do horário previsto para o início da sessão, o Pregoeiro dará início ao credenciamento dos representantes dos licitantes interessados, ocasião em que será assinada a lista de presença com a identificação de todos os credenciados;

b) No horário pré-fixado, será aberta a sessão pública de processamento do presente certame, recolhendo-se os envelopes dos concorrentes credenciados e exibindo-os a todos para que possam constatar as condições de inviolabilidade; ato contínuo será emitida declaração conjunta dos concorrentes dando ciência de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação fixados no presente edital;

c) Em seguida, realizar-se-á a abertura dos envelopes “Proposta Comercial” (envelope nº. 01), sendo as propostas escritas rubricadas e, previamente, analisadas pelo Pregoeiro e a Equipe de Apoio, para fins de constatação da conformidade com os requisitos insertos neste ato convocatório; dando continuidade, o Pregoeiro divulgará o resultado dessa análise e cadastrará os preços das propostas, ordenando-as em ordem crescente de preço (por item), para conhecimento de todos através de projeção multimídia;

d) Cadastradas e ordenadas às propostas regulares, será procedida à indicação dos concorrentes que poderão participar da fase competitiva de lances verbais, segundo a regra pela qual apenas poderão ofertar lances verbais (na fase competitiva) aqueles licitantes cujas propostas escritas indicarem preços não superiores a 10 % (dez por cento) do menor valor proposto entre os concorrentes; caso não haja, no mínimo, três licitantes cujos preços propostos estejam compreendidos na faixa dos preços de até 10% (dez por cento) superiores ao menor, serão admitidos à fase competitiva, em ordem crescente de classificação, tantos licitantes quantos forem necessários para completar o número mínimo de três concorrentes nessas condições, ou seja, três concorrentes além daquele que indicou o menor preço entre as propostas escritas, independente dos preços cotados, à luz da legislação vigente;

e) Ato contínuo, o Pregoeiro abrirá a etapa competitiva e a Equipe de Apoio projetará na tela (projeção multimídia) os nomes das empresas que poderão apresentar lances verbais, esclarecendo que tais lances deverão ser formulados de forma sucessiva, em valores distintos e decrescentes (em relação ao seu próprio valor anterior), quando o Pregoeiro convidar, individualmente, de forma seqüencial, cada representante para fazê-lo, a partir do autor da proposta de maior preço até o de menor (entre as participantes da fase competitiva) e, assim sucessivamente, até que todos desistam da disputa; a não adução de lance, por parte de representante convocado pelo Pregoeiro, implicará na imediata exclusão do respectivo licitante da fase competitiva, registrando-se o último lance ofertado ou a proposta escrita do respectivo licitante (prevalecendo o menor preço), como sua melhor proposta;

f) dar-se-á por encerrada a etapa competitiva quando todos licitantes desistirem ou forem excluídos da fase competitiva, nos termos referidos na alínea anterior, sendo, nesse caso, registrados e classificados os preços finais propostos ou indicados na proposta escrita (prevalecendo o menor);

g) feito isso, o Pregoeiro verificará a aceitabilidade do menor preço proposto (baseado no preço estimado acostado aos autos) podendo negociar junto ao particular, cuja proposta classificada contenha o menor preço, no intuito da obtenção de melhores condições para a Administração; prosseguindo, a proposta escrita do licitante habilitado de melhor preço ofertado será disponibilizada para exame e rubrica dos presentes, esclarecendo-se, nesta ocasião, que qualquer impugnação (inclusive possíveis contra-razões) deverá ser apresentada para o devido registro em ata;

h) aceito o preço final negociado ou proposto, o Pregoeiro e a Equipe de Apoio procederá ao julgamento da proposta comercial aduzida pelo concorrente de menor preço, frente aos requisitos objetivos definidos no edital;

i) Caso seja desclassificada a proposta de menor preço (ou lance), o Pregoeiro poderá negociar com o autor da proposta classificada em segundo lugar retornando-se, neste caso, aos procedimentos definidos na alínea “g” deste item, e assim sucessivamente, até que se tenha uma proposta que atenda ao interesse da administração e às regras editalícias;

j) escolhida a proposta que atenda ao interesse tutelado e aos termos do edital, o Pregoeiro procederá à abertura do envelope “Documentação de Habilitação” deste licitante, passando os documentos constantes do mesmo para análise e rubrica dos presentes, sendo esclarecido que qualquer questionamento deverá ser formulado naquele momento para o devido registro na ata dos trabalhos, dando-se o direito aos licitantes formular as devidas contra-razões; desta sorte, o Pregoeiro e a Equipe de Apoio procederá ao julgamento da documentação de habilitação aduzida pelo concorrente cuja proposta foi considerada com as melhores condições para a Administração, frente aos requisitos objetivos definidos no edital;

l) inabilitada a concorrente, o Pregoeiro retomará os procedimentos fixados na alínea “g” deste item; e assim continuamente, até que se tenha uma empresa habilitada a contratar e cujo preço interesse à administração;

m) identificada a empresa que indicou as melhores condições para atender ao interesse público e divulgado o resultado do julgamento, os concorrentes poderão manifestar a intenção, sempre devidamente motivada, de recorrer de qualquer ato decisório praticado durante o processamento do certame, sendo registrada em ata a síntese das razões do recurso; neste caso, o Pregoeiro encerrará a sessão sem que haja adjudicação do objeto ao vencedor e estabelecerá o prazo de 03 (três) dias corridos, contados daquela data, para fins de apresentação da petição formal do recurso ora anunciado, bem como das respectivas contra-razões (prazo em igual número de dias, que começará a correr do término do prazo de recurso), sob pena de decadência do direito de recurso; do contrário, o Pregoeiro procederá à imediata adjudicação do objeto ao vencedor;

n) então, o Pregoeiro esclarecerá que os envelopes “Documentação de Habilitação” apenas poderão ser resgatados, pelos respectivos representantes, no prazo de 30 (trinta) dias corridos contados da data da presente sessão, sob pena de inutilização dos mesmos; e,

o) por fim, o Pregoeiro e a Equipe de Apoio encerram a sessão concluindo a ata circunstanciada dos trabalhos, que será devidamente assinada.

08.03 – No caso em que não sejam ofertados lances verbais, será verificada a conformidade entre a proposta escrita de menor valor e o preço estimado acostado aos autos, devendo o Pregoeiro negociar junto ao particular para obter melhores condições para Administração.

IX - DO JULGAMENTO

09.01 – O julgamento das propostas comerciais será processado segundo os critérios objetivos abaixo:

a) será desclassificada a proposta que contenha entrelinhas, emendas, rasuras, borrões ou qualquer outro defeito, não ressalvados, que ponham em dúvidas informações essenciais à sua compreensão;

b) será desclassificada a proposta que não atenda às especificações contidas neste ato convocatório e anexos;

c) a proposta que infrinja preceitos albergados em legislação específica vigente será desclassificada;

d) preço manifestamente superior ao de mercado ou inexeqüível, comprovado através de pesquisa de mercado e/ou planilha de custos constantes nos autos, ensejará a desclassificação da respectiva proposta, nos termos art. 48, inc. II, da Lei 8.666/93;

e) preços que apresentarem, após a fase de lances ou negociação, valor unitário para o item cotado superior ao estabelecido no Termo de Referência, anexo deste Edital, terá a respectiva proposta desclassificada;

f) proposta ou lance que contenha valor simbólico, irrisório ou igual a zero, de acordo com o estabelecido no art. 44, § 3º da Lei 8.666/93, será desclassificado;

g) não poderá ser considerada, para fins de julgamento, qualquer vantagem não prevista neste instrumento de convocação;

h) no julgamento das propostas será adotado, exclusivamente, como critério de classificação, O MENOR PREÇO POR ITEM, considerando para tanto, a proposta mais vantajosa apresentada ou o menor lance ofertado na etapa competitiva.

09.02 – O julgamento da habilitação será processado segundo os critérios abaixo:

a) licitante que transgrida qualquer norma de legislação específica vigente será inabilitado;

b) será inabilitada a empresa que não atender a qualquer das exigências estipuladas na CLÁUSULA VI deste ato convocatório;

c) concorrente cuja documentação de habilitação não cumpra qualquer outra regra inserta neste edital, em especial aquelas contidas nos itens 17.03 e 17.05, será inabilitado;

d) participante que apresentar qualquer documento exigido neste edital com data da validade vencida ou cujas certidões não sejam confirmadas via Internet (quando disso dependa a sua validade) será inabilitado;

e) documento que contenha rasuras, entrelinhas, emendas, borrões ou qualquer outro defeito que ponham em dúvida a veracidade das informações essenciais à sua validade acarretará a inabilitação do licitante.

09.3 – Para as microempresas e empresas de pequeno porte será aplicado subsidiariamente o que dispõe a Lei Complementar 123 de 14 de dezembro de 2006.

X - DO CRITÉRIO DE DESEMPATE

10.01 – Havendo absoluta igualdade de preços entre duas ou mais propostas escritas ou lances verbais, o Pregoeiro procederá ao desempate, através de sorteio, durante a própria sessão pública, na presença dos licitantes interessados, conforme previsto na Lei 8.666/93.

XI - DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO

11.01 – Quando não houver recurso, o Pregoeiro adjudicará o objeto ao particular cuja proposta for considerada mais vantajosa à administração, por força do art. 4º, inc. XX, da Lei 10.520/2002.

11.02 – Constatada a regularidade do feito, a adequação do objeto licitado e, sobretudo, a vantagem das condições finais estipuladas, a Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal homologará a presente licitação.

XII - DO DIREITO DE PETIÇÃO

12.01 – Qualquer interessado poderá solicitar esclarecimentos dos termos deste edital, podendo impugná-lo até o segundo dia útil que anteceder à data da sessão de realização do certame.

12.02 – A impugnação tempestiva dos termos do ato de convocação não impede a participação dos interessados no presente certame, de acordo com o art. 41, § 3º da Lei 8.666/93.

12.03 – Divulgado o resultado do julgamento do certame, qualquer licitante poderá manifestar, imediata e motivadamente, a intenção de recorrer, com o devido registro em ata da síntese de suas razões, quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias para a apresentação da petição formal do recurso, sob pena de decadência do direito de recurso, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para apresentar contra-razões em igual número de dias (contados após o término do prazo para recurso), ficando-lhes assegurado vistas aos autos.

12.04 – O recurso deverá ser dirigido à autoridade superior, por intermédio do Pregoeiro que poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, ou, nesse prazo, encaminhá-lo à autoridade superior, devidamente informado, para apreciação e decisão, no mesmo prazo.

12.05 - O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

12.06 – Julgados os recursos e constatada a regularidade do procedimento e a conformidade das condições finais na proposta indicada como vencedora do certame, a Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal adjudicará o objeto ao vencedor do certame e, em conseqüência, homologará a presente licitação.

12.07 – A falta de manifestação, imediata e motivada, do licitante durante a própria sessão, para o devido registro da síntese das razões em ata, ou a não apresentação da petição formal do respectivo recurso, ocasionará a decadência do direito de recurso e a imediata adjudicação do objeto ao vencedor.

12.08 - Não serão conhecidos os recursos, ou contra-razões, cujas petições não observarem os pressupostos de admissibilidade definidos na legislação vigente e na doutrina especializada.

XIII - DO CONTRATO

13.01 - O contrato poderá ser simplificado e representado pela ordem de compra, nos termos do disposto no art. 62, caput, da Lei 8.666/93

13.02 - O licitante vencedor cujo preço tenha sido registrado na Ata de Registro de Preços terá o prazo de 05 (cinco) dias para a retirada da respectiva nota de empenho ou assinatura de termo, contados da solicitação do fornecimento, podendo ser prorrogado, uma vez, por igual período, devidamente justificado, contado da data de convocação por esta Prefeitura.

13.03 - Caso o adjudicatário recuse-se a cumprir o fixado no último item, serão adotadas as providências estabelecidas no item 07.11.

13.04 - A recusa do adjudicatário em atender a convocação estabelecida no item 13.02, sujeita-o às sanções administrativas, sem prejuízos das demais penalidades legalmente estabelecidas (Leis nº. 8.666/93 e 10.520/2002).

13.05 - Os licitantes adjudicatários, convocados nos termos do item 07.11, que recusarem a retirar a respectiva nota de empenho ou ordem de compra, estarão sujeitos as sanções previstas na Lei 10.520/02 e no Decreto 3.931/01.

XIV - DA PUBLICIDADE

14.01 – O presente Edital será publicado, em forma de aviso, no Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Norte e em Jornal de Grande Circulação no Estado do Rio Grande do Norte.

14.02 – Todos os atos do referido processo durante a chamada fase externa, serão divulgados via Internet, pelo que se recomenda o acompanhamento diário através do endereço eletrônico www.prefeiturademacaiba.com.br

14.03 – Qualquer interessado poderá solicitar vistas dos autos na sala de Licitações deste Órgão.

14.04 – A ARP será publicada, em forma de extrato, no Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Norte e no sitio oficial do Município bem como será mantida atualizada no sitio já mencionado.

XV - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

15.01 - As despesas decorrentes da presente licitação correrão por conta dos seguintes recursos consignados no Orçamento Geral do Município para o exercício 2009, em todas as Unidades Administrativas ali constantes;

Natureza da despesa: Equipamentos e Material Permanente – 4.4.90.52.

XVI – DO PAGAMENTO

16.01 – O pagamento será realizado nos termos contidos na Ata de Registro de Preços (ANEXO II) ou no contrato caso seja celebrado.

XVII - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

17.01 – A administração poderá revogar a presente licitação por razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta; devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.

17.02 – O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições propostas, os acréscimos ou supressões que porventura se fizerem necessários, em até 25% (vinte e cinco por cento), do valor inicial atualizado do contrato ou instrumento equivalente, nos termos do art. 65, § 1º, da Lei nº. 8.666/93.

17.03 – A documentação exigida neste edital deverá ser apresentada em original ou por cópia devidamente autenticada por cartório competente, pelo Pregoeiro ou membro da Equipe de Apoio da Prefeitura Municipal de Macaiba / RN ou por cópia de publicação em órgão da imprensa oficial, observados sempre os respectivos prazos de garantia/validade. É vedada a adução de documentos transmitidos por meio de aparelho de fax, mesmo estando este autenticado.

17.04 – A autenticação de documentos pelo Pregoeiro ou pela Equipe de Apoio, após aberta a sessão, somente será realizada caso o Pregoeiro julgue conveniente, motivo pelo qual recomenda-se o comparecimento dos licitantes que pretendam atribuir autenticidade às fotocópias de seus documentos através de membro da Equipe de Apoio até o dia anterior da apresentação das propostas.

17.05 – Toda a documentação exigida neste edital deverá ser emitida em nome do licitante, com o número do CNPJ e, preferencialmente, com endereço respectivo, devendo ser observado o seguinte:

a) No caso em que o licitante seja matriz, a documentação deverá ser emitida com CNPJ da matriz; ou,

b) No caso em que o licitante seja filial, a documentação deverá ser emitida com CNPJ da filial, exceto quanto à Certidão Negativa de Débito junto ao INSS, desde que conste no próprio documento a validade para a matriz e a filial; como também, quanto ao Certificado de Regularidade de Situação (FGTS), para o licitante que proceda ao recolhimento dos encargos de forma centralizada; ou,

c) Se caso o licitante for matriz, e o executor do contrato for filial, a documentação deverá ser apresentada com CNPJ da matriz e da filial, simultaneamente;

d) Será dispensada a apresentação, no nome e no CNPJ também da filial, daquele documento que pela própria natureza apenas seja emitido em nome da matriz.

17.06 – O Pregoeiro, ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, poderá promover diligências destinadas a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documentos ou informações que deveria constar originalmente da proposta de preços.

17.07 – Não serão admitidos cancelamentos, retificações de preços ou alterações nas condições inicialmente estipuladas nas propostas escritas, uma vez entregue o envelope e aberta a sessão pública de processamento do presente certame, sendo o prazo de validade das propostas de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data da apresentação das mesmas.

17.08 – Na contagem dos prazos previstos neste instrumento de licitação, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto em contrário, conforme determina o art. 110, da Lei nº. 8.666/93.

17.09 – As regras do presente certame serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa, desde que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade e a segurança da

contratação, à luz dos ditames albergados na Legislação própria pertinente.

17.10 – A participação nesta licitação implica na aceitação plena e irrevogável das normas constantes do presente ato de convocação, independentemente de declaração expressa.

17.11 – Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pelo Pregoeiro, que se baseará nas disposições contidas na Lei nº. 8.666/93, na Lei nº. 10.520/2002.

17.12 - Maiores esclarecimentos e informações sobre este Pregão serão prestados pelo Pregoeiro ou pela Equipe de Apoio no endereço constante do preâmbulo deste edital, pelo fone (84) 32716516 ou pelo fax (84) 3271-6509.

Macaiba/RN, 13 de novembro de 2009.

Sócrates Laranjeira Borges

Pregoeiro.

ANEXO I

TERMO DE REFERENCIA

| ITEM | DESCRIÇÃO | UND. | QUANT |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | Analisador hematológico automatizado: com computador e monitor integrados, leitor de código de barras, impressora, auto sampler. Equipamento com no mínimo 22 parâmetros hematológicos e citogramas e leucócitos, eritrócitos e plaquetas: WBC, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW,PLT, MPV, NEUT%, LINF%, MONO%, EO%, BASO%IG%, NEUT#, LINF#, MONO#, EO#, BASO#, IG#; capacidade mínima para 80 amostras/hora. Métodos Aplicados: Impedância Elétrica, para dosagens de RBC (Hemácias), PLT (Plaquetas) e HCT (Hematócrito), Reação Livre de Cianeto para dosagem de HGB (Hemoglobina)e Citometria de Fluxo Fluorescente para contagem WBC ( Total e Diferencial de Leucócitos); Velocidade: Mofo fechado e aberto manual (mínimo 80 amostras por hora), Modo automático (mínimo 53 amostras por hora). Possibilidade de análise em modo aberto ou fechado, através de procedimento manual ou por carregamento automático das amostras; Volume de aspiração de no máximo 160 ul de sangue total; Homogenização automática das amostras; Capacidade armazenamento de resultados de amostras e controles; Sistema operacional: Windows XP, Armazenamento de dados - 10.000 resultados de pacientes incluindo gráficos. Garantia mínima de 1 ano. Certificação ANVISA. Registro no Ministério da Saúde. | Und. | 1 |
| 02 | Aparelho de Raio X Coluna Móvel Odontológico. Características técnicas: Voltagem: 127/220V; Potência: 1,20KVA; Potência/Cabeçote: 70 kVP; Amparagem/ Cabeçote: 8mA Potência 70 kVP; Rodízios facilitam a movimentação do conjunto dentro do consultório; Articulação com movimentos de 360º. Garantia mínima de 1 ano. Certificação ANVISA. Registro no Ministério da Saúde. | Und. | 2 |
| 03 | Aparelho de Raios-X comando digital, composto por gerador, console de controle monofásico ou trifásico, bucky, mesa de paciente, coluna instalada no chão com braço móvel, e cúpula com tubo de raios-X. Comando gerador: de 600mA a 1000mA e 150kV, no mínimo; Faixa de tensão (40kV a 150kV, no mínimo); Temporizador com seleção de tempo de exposição (0,02 a 3 segundos, no mínimo); Indicação digital de kV, mA e mAs. Mesa Buck: tampo flutuante com movimentos bidirecionais em 360º (com pedal de freio posicionador e botão de liga e desliga); “Potter-buck” tipo “recipromatic”; Bandeja em aço inox, Bandeja de autocentralização de chassis para filmes 18 x 18 cm a 35 x 43 cm em ambas; Grande anti-difusora e distância de 100cm. Colimador luminoso: com temporizador luminoso, com proteção de até 150KV, Ritação do foco de 360º, lâmpada de projeção halógeno de 55W, frente de acrílico com traço preto, trilhos para instalação de cone radiográfico, timer eletrônico com desligamento automático da lâmpada em 30 segundos. Unidade selada produtora de Raio-X: sendo 20Kw para foco fino e 40kw para foco grosso, de ânodo giratório, dotado de sistema de proteção inserida em cúpula de Raio-X protegida contra radiação, Garfo de sustentação com angulação, ânodo rotativo com ângulo de 17,5º, estativa teto-chão, com braço telescópio e giro 360º; dotada de freios; Deslizante sobre trilhos de chão até 300cm; Alimentação do filamento do tubo de alta freqüência; Ter dois estágios: um para preparo e outro para emissão dos raios-X; Apresentar circuitos de segurança para: sobrecarga no tubo, falha de filamento no tubo, rotação do anodo no tubo, proteção térmica da unidade selada; Cúpula de alumínio revestida com chumbo de 3mm de espessura; Freios na estativa para movimentos horizontal, vertical, transversal com acionamento central freios eletromagnéticos. Tensão e frequência de alimentação: 220V/60Hz; Acessórios para o equipamento: um par de cabo de alta tensão; dois aventais de chumbo, 1 protetor de tireóide, 3 pares de chassis para os tamanhos 18x24 cm, 35x35 cm, 24 x 30 cm, 30 x 40 cm, 35x43 cm. Potência: 80000W. Garantia mínima de 1 ano. Certificação ANVISA. Registro no Ministério da Saúde.. | Und. | 1 |
| 04 | Autoclave Vertical 300L. Capacidade interna de 300 litros; Câmara simples para esterilização de materiais e utensílios diversos; Gabinete em chapa de aço com tratamento anti corrosivo e acabamento em epoxi eletrostático; Câmara de esterilização em aço inox AISI 304; Tampa em bronze fundido, internamente estanhado e polido; Vedação com perfil de silicone; Válvula de segurança e controle de pressão por meio de contra peso regulável; Manípulos em baquelite isolante ao calor para fechamento da tampa; Resistência tubular de imersão blindada; Manômetro com escala de pressão e temperatura; Pressão máxima de trabalho de 1,5 Kg/cm2 que corresponde a 127ºC; Painel com chave seletora de temperatura com 2 posições, e instrução de uso; Cestos internos em aço inox AISI 304 (3 cestos); Registro para drenagem e limpeza da câmara de esterilização; Dimensões internas: Diâmetro de 600x 1100 mm altura; Dimensões externas: A= 1.650 x L= 700 x P= 820 mm; 9.000 Watts, 220 Volts. Garantia mínima de 1 ano. Certificação ANVISA. Registro no Ministério da Saúde. | Und. | 1 |
| 05 | Bicicleta ergométrica: resistência magnética com 8 níveis, monitoramento cardíaco, dispense uso de energia elétrica. Garantia mínima 1 ano. | Und. | 1 |
| 06 | Colposcópio Trinocular: com 16 vezes de aumento fixo, com rodízios, com micro regulagem de altura, 3º ocular que permite a vizualização de uma 2ª pessoa, objetiva c/ distância focal de 300mm. Oculares: uma fixa e outra ajustável de alta resolução, diâmetro do campo de visão 22mm, filtro móvel, luz verde ou azul, distância interpupilas regulável, prisma e lentes de cristal, alimentação 110/220V, lâmpada halógena 6V x 20W, iluminação através de fibra óptica 1150W. Garantia mínima de 2 ano. Certificação ANVISA. Registro no Ministério da Saúde.. | Und. | 1 |
| 07 | Destilador de água: em aço inox, fluxo de água acionado por pressostato, com capacidade para 10 litros por hora automático. 220V. Garantia mínima 1 ano. Registro no Ministério da Saúde. | Und. | 3 |
| 08 | Eletrocardiógrafo: Portátil de 3 canais, captura simultânea de 12 derivações, filtros digitais completos contra interferência de rede elétrica e tremor muscular, impresso térmica de alta resolução; bateria interna e recarregável de lítio; cabo de alimentação; 01 cabo paciente de 10 vias; 2 eletrodos tipo clip para braços; 02 eletrodos tipo clip para pernas; 06 eletrodos precordiais; 01 manual do usuário em português. Garantia mínima de 1 ano. Certificação ANVISA. Registro no Ministério da Saúde. | Und. | 1 |
| 09 | Aparelho de Microcorrente + acessórios – 04 pares de eletrodo de alumínio-esponja vegetal 80 x 100mm; 8 cabos de conexão ao paciente; 4 cintas elásticas com velcro; 1 cabo de força destacável; 2 eletrodos caneta (micro corrente); 1 caneta alta freqüência (eletrodos de vidro); 1 jogo com 6 eletrodos de vidro p/ alta freqência (esférico maior e menor, forquilha, cauterizador, pente e saturador); 2 pares de eletrodo de borracha de silicone 30 x 50mm (micro corrente); 1 caneta rolinho p/ ionização (corrente galvânica); 1 bastão negativo; 1 caneta p/ estrias. Garantia mínima de 1 ano. Certificação ANVISA. Registro no Ministério da Saúde. | Und. | 1 |
| 10 | Laser Terapêutico Odontológico. Especificações técnicas: Emissor visível: laser vermelho; comprimento de onda: 660nm; Potência do emissor: 100mW; Meio Ativo: InGaAIP. Emissor invisível: Laser Infravermelho; Comprimento de onda: 808nm; Potência útil do emissor: 100mW; Meio Ativo: AsGaAl; Tensão de Alimentação: 90V ~ 240V. Garantia mínima de 1 ano. Certificação ANVISA. Registro no Ministério da Saúde. | Und. | 1 |
| 11 | Motor de suspensão para bancada de prótese. Com velocidade de até 15000 RPM, Voltagem 127 ou 220V, Baixo nível de vibração, dispensa lubricação, troca de btoca, 250W. Garantia mínima de 1 ano. Certificação ANVISA. Registro no Ministério da Saúde. | Und. | 2 |
| 12 | Oxímetro de pulso: portáti, bivolt e bateria recarregável, visualização digital de valores, indicação de saturação deO2 e freqüência de pulso; alarmes. Garantia mínima de 1 ano. Certificação ANVISA. Registro no Ministério da Saúde. | Und. | 1 |
| 13 | Sistema de vídeo-endoscopia digestiva para observação e biópsia em pacientes adultos com possibilidade de captura de imagens. O sistema deve ser composto por, no mínimo: um (01) Videogastroscópios; uma (01) fonte de luz; um (01) Monitor; um (01) troley; um (01) teclado alfanumérico; um (01) computador; um (01) processor de imagem com alta resolução de imagem colorida; um (01) estabilizador de tensão, um (01) vídeo printer, um (01) Trolley, um (01) nobreak. Videogastroscópio: Captação de imagem através de CCD colorido, flexível, totalmente submersível e com alta resolução (410.000 pixels); totalmente imersível; esterelizável por óxido de etileno ou glutaraldeído; campo de visão de 100 graus, no mínimo; direção de observação: 0 graus (frontal); profundidade de campo de 3mm a 100mm, no mínimo; 2 guais de iluminação; Diâmetro de tubo de inserção de 9,8mm +/- 1,0mm; Diâmetro do canal de trabalho de 2,8mm, no mínimo; Comprimento do canal de trabalho de no mínimo 1300mm; Flexibilidade mínima de 210 graus +/- 10 graus para cima e 90 graus +/- 10 graus para baixo; Flexibilidade mínima de 100 +/- 10 graus para esquerda e 100 graus +/- 10 graus para direita. Acessórios: (02) duas Pinças de biópsia reutilizáveis e autoclaváveis; 01 (uma) Escova de limpeza do canal reutilizável; 01 (um) Kit completo para limpeza; Reservatório de água; (02) duas Pinças dente de rato para corpo estranho reutilizáveis e autoclaváveis; (02) duas Pinças tipo tripé reutilizáveis e autoclaváveis; 02 (duas) Agulhas para esclerose de varizes de esôfago; 10 (dez) tampas do canal de trabalho; 01 (um) óleo para lentes; (01) um óleo para as válvulas; manuais e mala de transporte. Processador de imagem: Saída de sinal de vídeo Y/C, RGB, Vídeo composto (BNC); Ajuste de branco automático; Ajuste de cor; Possibilidade de introduzir dados pessoais do paciente; Dispositivo de controle de saturação de luz; Dispositivo para aumento da imagem na tela; Dispositivo para melhorar contorno de imagem; Possibilidade de congelamento da imagem na tela; Possibilidade de conexão do sistema de captura de imagem; Alimentação elétrica 220V-60Hz; Incorpora uma fonte de luz com lâmpada Xenon 150 W; acompanhada de teclados de dados, cabos de ligação e manual. Monitor: Tamanho do vídeo: 14 polegadas, no mínimo; Tela plana; Cristal líquido; Sistema de cor NTSC; Resolução de 600 linhas, no mínimo; Entradas de vídeo em VGA/DVI/ S-VHS, Composto, Y/C e RGB; Ajustes: cor e brilho; Balanço automático de branco. Computador: Processador de no mínimo 2.0GHz; Memória RAM, no mínimo, 1G ou mais; Monitor LCD no mínimo de 14´´; HD com no mínimo 300GB de capacidade; Deve apresentar leitor e gravador de CD e DVD. Placa de rede 10/100Mbits; Placa de vídeo de 64MB, no mínimo e não integrada à placa mãe; Sistema Operacional Windows XP-Pro – OEM; teclado alfanumérico, compatível com língua portuguesa; Mouse; Estabilizador: 110/220V – 60Hz. Impressora/ Vídeo Printer: Tamanho da foto 210mmx148mm; Sistema de cor NTSC; Resolução: 4 pontos/mm, ou maior; Alimentação elétrica: 110/220V-60Hz; Acessórios: cabos de conexão de vídeo e controle e 1000 folhas de papel foto.: Tipo jato de tinta, colorida; Resolução que garanta visualização de imagem compatível com a que foi gerada no monitor do microcomputador. Trolley: Armário em aço aberto, prateleiras reguláveis; Capacidade de suportar todos os equipamentos médicos citados na composição do sistema de vídeo-endoscopia digestiva; Rodízios giratórios, com trava. Estabilizador de tensão: Transformador isolado; Núcleo saturado com filtro; Potência mínima de 2000W; Definir tensão de entrada e tensão de saída, compatíveis com sistema; Distorção harmônica de até 6%. Acessórios gerais: Aparelho para teste de vazamento, compatível com o equipamento. Garantia mínima de 1 ano. Certificação ANVISA. Registro no Ministério da Saúde.. | Und. | 1 |
| 14 | Ultra-sonografo - aparelho de ultra-som com doppler colorido, equipamento em plataforma digital de alta resolução, para uso abdominal, vascular, obstétrico, ginecológico, cardiológico, possibilitando também uso transcraniano e endocavitário (vaginal e retal); Modos de Imagem : Modo B, BB, 4B; Modo B/M, Modo M, Doppler Color, Power Dopper e Power Doppler Direcional, Doppler Pulsado, Doppler Pulsado de Alta Velocidade (HPRF), Imagem Harmônica, Imagem Trapezoidal, Imagem angulada no Modo B (B Steer); Modos de Imagem Avançados: Doppler Contínuo, Modo M anatômico, Modo 3D e Imagem Panorâmica Triplex em todos os transdutores; Banda de Frequência dos transdutores: 2.0MHZ até 12.0MHz; Taxa de Quadros (Frame Rate): até 396 quadros por segundo; Disco Rígido de 80GB com capacidade para armazenar até 100.000 imagens estáticas; Também armazena imagens em tempo real; deve possuir capacidade de atualização via software; Software totalmente disponível em Português; 4 saídas USB, sendo 2 frontais, 4 portas para conexão de transdutor; realizar análise automática em tempo real da curva de doppler com seleção pelo usuário das medidas e índice; permitir anotações através de texto rápido a qualquer momento do exame; possibilidade de uso de, no mínimo, dos seguintes transdutores: convexos, lineares, micro-convexos, setoriais e endocavitários, todos multifrequenciais de banda larga; possibilidade de conexão de transdutores simultâneamente com portas ativas, estas em número mínimo de 4; software integrado que permita visão expandida da anatomia em planos diferentes de imagens; com inversão automática de cores; possibilidade de conexão de transdutores simultâneamente com portas ativas, estas em número mínimo de 4; monitor colorido, em tela plana de LCD de 17´´, no mínimo e de alta resolução; software integrado que permita visão expandida da anatomia em planos diferentes de imagens; possibilidade de personalizar páginas de relatórios com importação de imagens, adicionar imagens de exames gráficos e imprimi-las; gravação de dados em cd, disco rígido e disquetes; memória ram de, no mínimo, 256 MB; auto ajuda em tela de todas as funções do aparelho, em português; protocolo de comunicação digital para sistema de imagem e dados médicos dicom; vídeo printer preto/branco e colorido; painel de controle ergonômico com ajuste de altura, teclado alfanumérico e sistema de manuseio do cursor por trackball, montado em carro móvel de fácil locomoção, com rodas giratórias, sendo duas delas dotadas de freio; no-break integrado para uso de, no mínimo, 1 hora sem alimentação elétrica por rede; 110/220 volts automático 60 HZ corrente monofásica; acompanhar no mínimo os seguintes transdutores: 01 Convexo multi-frequêncial (2.5MHz a 5.0MHz), Frequência Doppler: 2.5 MHz, Ângulo de varredura/comprimento: 68°; 01 Endocavitário multi-frequêncial (5.0MHz a 8.0MHz), Frequência Doppler: 5.0MHz, Ângulo de varredura / comprimento: 140°; 01 Linear multi-frequêncial (5.0MHz a 10.0MHz), Frequência Doppler: 5.0 MHz, Ângulo de varredura/comprimento: 35mm; todos os acessórios para o completo funcionamento do equipamento; manual de operação e manual técnico; garantia mínima em peças e serviços de 01 (um) ano; deve está em conformidade com as normas NBR IEC 60601.1 e NBR 60601.2; certificado de boas práticas de fabricação da ANVISA ou similar do país de origem acompanhado de tradução juramentada. Garantia mínima de 1 ano. Certificação ANVISA. Registro no Ministério da Saúde.. | Und. | 1 |
| 15 | Autoclave horizontal 42 litros, de mesa microprocessada, totalmente automática, com câmara em aço inox, digital, 8 ciclos programáveis, 5 ciclos de secagem com porta fechada, reservatório de água p/ 3 lts, 3 Bandejas. Equipada com: transdutor de pressão, sensor PT 100, display alfanumérico digital, chave geral, tecla seleção, tecla partida, micro-swirch. Sistema hidráulico composto: filtros, válvulas solenóides, válvulas de segurança. Garantia mínima de 1 ano. Certificação ANVISA. Registro no Ministério da Saúde. | Und. | 1 |
| 16 | Macrocentrífuga sorológica 28 tubos. Digital. Velocidade: de 500 a 3200rpm. Temporizador: de 1 minuto à 1 hora. Freio automatico ou acionado atraves do teclado. Garantia mínima de 1 ano. Certificação ANVISA. Registro no Ministério da Saúde. | Und. | 1 |
| 17 | Analisador automático de bioquímica. Especificações Técnicas: Automático, Acesso Randômico, Fácil operação. Tecla STAT para exames emergenciais. Processamento de no mínimo 300 testes/hora,com no mínimo 60 exames diferentes. Utilizar no máximo 4 L/H de água, dispensando a instalação de um sistema dedicado de fornecimento de água. Metodologia: Ponto Final, Cinética, Turbidimetrica, mono ou bi-reagentes, Curva de calibração linear e não linear. Sistema totalmente aberto com possibilidade de o usuário definir o perfil de trabalho e a metodologia de controle de qualidade. Manipulação de reagente e amostra: Bandeja de amostra para no mínimo 60 posições para tubos primários e cubetas. Bandeja de reagente para no mínimo 50 posições com compartimento refrigerado (4~10 ºC). Programação de bandejas de reagentes e amostras virtuais. Agulha de reagente /amostra: Detecção de nível de reagente, proteção contra colisão (agulha retrátil) e verificação da rotina. Sistema hidráulico de aspiração (amostra e reagente) através de bomba de pressão e vácuo. Limpeza da Agulha automática para amostra e reagente por dentro e por fora com o nível de arraste <0.1%. Diluição de amostra automática: Pré-diluição e pós diluição até 150 vezes na própria cuveta. Sistema de reação: Sistema automático de troca de cuvetas. Homogeneização independente da agulha (mixer). Programa para evitar o arraste de reagentes, com possibilidade de inserir lavagens com água e ou detergente entre as amostras. Possibilidade de indicar a incompatibilidade entre reagentes, evitando contaminação. Sistema óptico: Lâmpada de halógenio-tungstênio. Fotometria: ótica invertida, com leitura em fibra ótica estática. Comprimento e onda: 340, 405, 450, 510, 546, 578, 630, 670, 700nm. Controle e Calibração: Modo de calibração: linear (um ponto, dois ponto e multiponto), Logit-Log 4P, Logit-Log 5P, Spline, Exponencial, Polinomial, Parábola. Controle do software: X-R, L-J, Multi-regra de Westgard, Avaliação da soma de dados acumulados, Twin Plot. Utilização da quantidade controles necessários escolhendo-se quais regras de Westgard que se quer trabalhar. Garantia mínima de 1 ano. Certificação ANVISA. Registro no Ministério da Saúde. | Und. | 1 |
| 18 | Homogeneizador 32 tubos digital automático. Garantia mínima de 1 ano. Certificação ANVISA. Registro no Ministério da Saúde. | Und. | 02 |
| 19 | Agitador de Kline. Com timer. Velocidade ajustavél de 40- 240rpm; Timer de 10 a 120 minutos; Plataforma revestida por borracha, resistente a corrosão, medindo 240x230x170mmm. Garantia mínima de 1 ano. Certificação ANVISA. Registro no Ministério da Saúde. | Und. | 01 |
| 20 | Contador diferencial de células c/ 12 teclas. Dotado de alarme sonoro e bloqueio automático para 100 células contadas. Garantia mínima de 1 ano. Certificação ANVISA. Registro no Ministério da Saúde. | Und. | 02 |
| 21 | Microscópio Binocular. Sistema ótica infinita CFI, distância interpupilar ajustável 47-75mm; Foco fino do lado direito, Revólver quádruplo; Platina mecânica retangular de 155 x 134 mm com charriot direito, área de trabalho 76 X 40mm; Base com iluminador de halogênio. Par de oculares CFWE 10X (F.N 18 mm); Tubo Binocular inclinação de 30º graus. Lâmpada de halogênio 6V 20W; Condensador ABBE NA 1.25; Filtro Azul 33 mm; Objetiva Acromática de 4X (N.A.0.10 W.D . 25mm), Objetiva Acromática de 10X (N.A.0.25 W.D. 6.7mm), Objetiva Acromática de 40X retrátil (N.A.0.65 W.D.0.6mm), Objetiva Acromática 100X retrátil imersão óleo (N.A.1.25 W.D.0.14mm); 02 Fusíveis; 01 Capa protetora; 01 Manual de instruções. Garantia mínima de 1 ano. Certificação ANVISA. Registro no Ministério da Saúde. | Und. | 02 |
| 22 | Banho Maria quadrado bi-volt. Capacidade: 105 tubos. Dimensões internas: 136 mm (comprimento) 280 mm (largura), 100 mm (altura). Dimensões externas: 170 mm (comprimento) 330 mm (largura), 160 mm (altura). Termostato digital programável até 110ºC. Termômetro digital. Estante plástica. Garantia mínima de 1 ano. Certificação ANVISA. Registro no Ministério da Saúde. | Und. | 01 |
| 23 | Esfignomanometro adulto, de coluna, com carrinho. Garantia mínima de 1 ano. Certificação ANVISA. Registro no Ministério da Saúde. | Und. | 04 |
| 24 | Prancha Ortostática. Equipamento mecânico, utilizado para apoio vertical na realização de exercícios. Base construída em aço com acabamento sintético, tampo em madeira revestida em espuma e courvin, estrutura montada sobre 04 rodízios. Suporte para cintos em metal cromado, 01 jogo de cintos em poliamida para fixação do paciente. Suporte para os pés revestido de borracha. Sistema mecânico para inclinação da mesa até 90º através de 01 manivela. Registro no Ministério da Saúde. Garantia mínima de 1 ano. | Und. | 01 |
| 25 | Eletrodo condutivo silicone/carbono. Garantia mínima de 1 ano. Certificação ANVISA. Registro no Ministério da Saúde. | Mt | 05 |
| 26 | Aparelho de endermoterapia + acessórios. Garantia mínima de 1 ano. Certificação ANVISA. Registro no Ministério da Saúde. | Und. | 01 |
| 27 | Aparelho de eletroestimulação neuromuscular + acessórios. 8 eletrodos de borracha de silicone 50 x 50mm; 8 eletrodos de borracha de silicone 30 x 50mm; 4 cabos de conexão ao paciente; 1 cabo de força destacável; 1 manual de instruções. Garantia mínima de 1 ano. Certificação ANVISA. Registro no Ministério da Saúde. | Und. | 01 |
| 28 | Barras Paralelas em aço inox. Plataforma de madeira revestida em piso sintético antiderrapante. 1 par de corrimãos com 3 metros de comprimento, dotada de 3 barras verticais de cada lado, 2 barras (corrimãos) horizontais com regulagem de altura e largura. Dimensões da plataforma: 3,00 x 0,80m. Altura máxima corrimão: 0,90m. Altura mínima: 0,52m. Largura máxima corrimão: 0,60m. Largura mínima do corrimão: 0,39m. Garantia mínima de 1 ano. Certificação ANVISA. Registro no Ministério da Saúde. | Und. | 01 |
| 30 | Andador Infantil articulado, dobrável, barra dupla, regulagem de altura e ponteiro de borracha na base. Garantia mínima 1 ano. | Und. | 02 |
| 31 | Processadora automática raio-x. Estrutura monobloco em aço inox, com fechamentos laterais/superiores e tanques internos de químicos em material plástico injetado, resistente a corrosão. Cavalete de sustentação em aço inox. Tanques externos para reposição de químicos com capacidade de até 50 litros. Reposição automática e manual independentes para os químicos revelador e fixador com taxas ajustáveis. Tempo de processo ajustável. Controle de consumo de energia (stand by) automático e programável. Sensor de nível independente com aviso sonoro e visual para revelador e fixador. Painel de controle externo, com display de cristal líquido para controle e programação das funções ao alcance do usuário. Acionamento automático para início de processo através de sensor de entrada de filme. Informação visual e sonora de entrada de filme. Controle de temperatura independente para o revelador, fixador e secador com variação +- 0,1 ºC. Sensores termostáticos de segurança para proteçãon de superaquecimento no revelador, fixador e secador. Sistema de circulação para os químicos, composto por bombas eletromagnéticas com filtragem. Dijuntor de segurança integradoao equipamento (chave liga/desliga). Placa eletrônica com tecnologia mocroprocessada possibilitando, entre outros, os ajustes de: tempod de processo, temperaturas dos químicos e secador, tempo de stand-by, taxas de consumo de químicos. Exaustor interno de gases. Completo conjunto de acossórios para a instalação do equipamento, incluindo divisória para câmera clara/escura. Especificações técnicas: Largura de entrada de filma 100 a 360mm. Capacidade de produção: 220 Filmes / hora (tamanho 350x430 mm). Tempo de processo seco a seco: Ajustável de 90 a 300 s (segundos). Capacidade dos tanques: Revelador até 11 litros. Fixador até 11 litros. Água até 10 litros TEMPERATURAS: Revelador ajustável de 20ºC a 40ºC; Fixador ajustável de 20ºC a 40ºC; Água ajustável de 20ºC a 70ºC. Tensão de alimentação: 220V 50/60Hz + aterramento. DIMENSÕES: Altura: 1110 mm (com cavalete) 400 mm (sem cavalete); Largura: 710 mm; Comprimento: 890 mm (sem o cesto e bandeja). Garantia mínima de 1 ano. Certificação ANVISA. Registro no Ministério da Saúde. | Und. | 01 |

2.0 – AS LICITANTES DEVERÃO APRESENTAR O REGISTRO NO MINISTERIO DA SAÚDE DOS APARELHOS E OS EQUIPAMENTOS, CONFORME ESTABELECE A LEI 6.360/76.

3.0 – A GARANTIA DOS PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DEVERÃO SER DE NO MINIMO 1 (UM) ANO, COM ASSISTÊNCIA TECNICA.

4.0 – TODOS OS CUSTOS DE TRANSPORTE E INSTALAÇÃO, DOS APARELHOS E EQUIPAMENTOS, DEVERÃO SER DA LICITANTE VENCEDORA, ENTREGANDO-OS INSTALADOS POR TÉCNICOS QUALIFICADOS,  M LOCAIS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE.

Sócrates Laranjeira Borges

Pregoeiro

PREGÃO Nº. 134/2009 – ANEXO II

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 134/09

Aos _____ dias de _________ do ano de xxxx o MUNICIPIO DE MACAÍBA, através da Prefeitura Municipal de Macaíba, Pessoa Jurídica de Direito Público, inscrito no CNPJ/MF, sob o n. º 08.234.148/0001-00, com sede à Avenida Mônica Dantas, 34, Centro, Macaíba / RN, neste ato representado pela sua Prefeita Constitucional, Dra. MARÍLIA PEREIRA DIAS, brasileira, casada, odontóloga, residente a BR 304 – Km 296, nº 33 – bairro Augusto Severo – Macaiba/RN, portadora da cédula de identidade n.º 426.429 – SSP/RN, inscrito no CPF/MF sob n.º 328.901.844-04, doravante denominada ÓRGÃO GERENCIADOR, institui Ata de Registro de Preços (ARP), decorrente da licitação na modalidade de Pregão, sob o número 134/2009, cujo objetivo fora a formalização de REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO FUTURA DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE USO MEDICO HOSPITALAR, FISIOTERAPEUTICO, ODONTOLOGICO, E LABORATORIAL, processada nos termos do Processo Administrativo nº. 134/2009, a qual constitui-se em documento vinculativo e obrigacional às partes, à luz da permissão inserta no art. 15, da Lei nº. 8.666/93 e as cláusulas e condições seguintes:

Art. 1º. A presente Ata de Registro de Preços estabelece as cláusulas e condições gerais para o registro de preços referentes ao REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO FUTURA DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE USO MEDICO HOSPITALAR, FISIOTERAPEUTICO, ODONTOLOGICO, E LABORATORIAL, cujas especificações, preço(s), quantitativo(s) e fornecedor(es) foram previamente definidos através do procedimento licitatório supracitado.

Art. 2º. Integra a presente ARP, a Prefeitura Municipal de Macaiba, na qualidade de ÓRGÃO GERENCIADOR.

Art. 3º - O ÓRGÃO GERENCIADOR, através do Setor de Compras, tem as seguintes obrigações:

a) gerenciar a presente ARP, indicando, sempre que solicitado, o nome do fornecedor, o preço, os quantitativos disponíveis e as especificações dos materiais registrados, observada a ordem de classificação indicada na licitação;

b) convocar o particular, via fax ou telefone, para retirada da ordem de compra.

c) observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem assim a compatibilidade com as obrigações assumidas, inclusive com solicitação de novas certidões ou documentos vencidos;

d) conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação de preços registrados, para fins de adequação às novas condições de mercado e de aplicação de penalidades;

e) realizar, quando necessário, prévia reunião com os licitantes objetivando a familiarização das peculiaridades do Sistema de Registro de Preços; e

f) acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas no edital da licitação e na presente ARP.

Art. 4º. O FORNECEDOR obriga-se a:

a) Retirar a respectiva ordem de compra, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, contados da convocação;

b) Entregar os aparelhos ou equipamentos solicitados num prazo de até 05 (cinco) dias a contar do recebimento da ordem de compra, de acordo com as necessidades da Administração Municipal, sendo materializada a necessidade, quando da emissão da ordem de compra, nos quantitativos desejados;

c) fornecer o material conforme especificação, marca e preço registrados na presente ARP;

d) entregar o material solicitado no respectivo endereço do órgão participante da presente ARP;

e) providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às condições firmadas na presente ARP;

f) fornecer, sempre que solicitado, no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, documentação de habilitação e qualificação cujas validades encontrem-se vencidas;

g) prover condições que possibilitem o atendimento das condições firmadas a partir da data da assinatura da presente ARP;

h) ressarcir os eventuais prejuízos causados ao órgão gerenciador e participante(s) e/ou a terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidades cometidas na execução das obrigações assumidas na presente ARP;

i) pagar, pontualmente, aos fornecedores e cumprir com as obrigações fiscais, relativos ao material entregue, com base na presente ARP, exonerando a Administração Pública de responsabilidade solidária ou subsidiária por tal pagamento;

j) manter, durante a vigência da presente ata, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

Art. 5°. A presente Ata de Registro de Preços vigorará por um período de 12 (doze) meses, podendo o fornecedor solicitar, a qualquer tempo, a desobrigação do fornecimento.

Parágrafo único. Caso o fornecedor não tenha mais interesse em manter registrado o preço no período de vigência da ARP, terá que se manifestar por escrito, por meio de requerimento, e apresentar documentação que comprove a impossibilidade de cumprir com os compromissos assumidos, os quais serão analisados pela Administração.

Art. 6°. O preço, a quantidade, o fornecedor e as especificações do material registrados nesta Ata, encontram-se indicados na tabela abaixo:

| EMPRESA: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CNPJ: |  | Telefone: |  | e-mail: |
| Endereço: |  |  |  |  |
| ITEM | QUANT | DESCRIÇAO | MARCA | PREÇO (R$) |

Art. 7º. O pagamento será realizado, através de ordem bancária ou cheque nominal até o 30º (trigésimo) dia após o recebimento do material, salvo por atraso de liberação de recursos financeiros, desde que a contratada:

a) entregue, neste prazo, o documento fiscal equivalente;

b) esteja em dia com as obrigações previdenciárias (INSS), (FGTS), tributos federal, estadual e municipal;

c) indique o banco, agência e conta bancária na qual será realizado o crédito.

§ 1º O pagamento será condicionado ao cumprimento das obrigações fixadas na presente ARP.

§ 2º Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação, por parte do FORNECEDOR, sem que isso gere direito a alteração de preços ou compensação financeira.

Art. 8°. A existência desta Ata de Registro de Preços não obriga os órgãos a firmar as futuras aquisições, sendo-lhe facultada a realização de procedimento específico para determinada contratação, assegurado ao particular cujo preço foi registrado, a preferência, em igualdade de condições.

Art. 9º. O preço, o quantitativo, o fornecedor e as especificações resumidas do objeto, como também suas possíveis alterações, serão publicados, em forma de extrato, no Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Norte

Parágrafo único. Todas as informações do presente registro de preço serão disponibilizadas, durante sua vigência, no sitio oficial do ÓRGÃO GERENCIADOR na Internet (www.prefeiturademacaiba.com.br), inclusive com a íntegra da presente ARP e alterações posteriores.

Art. 10. A qualquer tempo, o preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução ocorrida no mercado, cabendo ao ÓRGÃO GERENCIADOR providenciar a convocação do fornecedor registrado para negociar o novo valor compatível ao mercado.

Art. 11. A entrega dos itens desta Ata de Registro de Preços obedecerá as seguintes condições:

a) Entregar os aparelhos ou equipamentos solicitados num prazo de até 05 (cinco) dias a contar do recebimento da ordem de compra, de acordo com as necessidades da Administração Municipal, sendo materializada a necessidade, quando da emissão da ordem de compra, nos quantitativos desejados;

b) Deverão ser entregues acondicionados adequadamente, de forma a permitir completa segurança durante o transporte e armazenamento, assim como pronto para serem utilizados.

c) A entrega deverá ser feita na sede do Município, em local definido pela Administração Municipal, observado os limites geográficos do Município de Macaiba / RN.

d) As despesas com embalagem, seguros, transporte, fretes, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários e demais despesas envolvidas na entrega correrão por conta da Contratada.

Art. 12. O recebimento e aceitação dos itens registrados nesta ARP seguirão as seguintes condições:

12.01 – O recebimento do aparelho ou equipamento deverá ser efetuado pelo servidor ou comissão responsável pela aceitação do objeto desta licitação.

12.02 – Não serão aceitos aparelhos ou equipamentos em desconformidade com o estabelecido no Termo de Referência e na proposta.

12.03 – Por ocasião da entrega, a Contratada deverá colher a data, a hora, o nome, o cargo, a matrícula e assinatura do servidor ou membro da comissão da Contratante responsável pelo recebimento.

12.04 – Entregue o objeto desta licitação, a Prefeitura deverá recebê-lo:

a) Por servidor ou comissão responsável, desde que:

a.1 – a quantidade esteja em conformidade com a solicitação efetuada;

a.2 – o prazo de garantia/validade esteja conforme o termo de referencia e a proposta;

a.3 – a embalagem esteja inviolada e de forma a permitir o adequado acondicionamento.

a.4 – a especificação esteja em conformidade com a proposta da licitante vencedora;

a.5 – o objeto esteja adequado para utilização.

12.05 – O atesto da nota fiscal referente ao objeto fornecido apenas será realizado após o recebimento definitivo.

12.06 – Constatada irregularidades no objeto contratual, esta Seção Prefeitura poderá:

a) se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízos das penalidades cabíveis.

b) se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;

12.07 – Nas hipóteses previstas na alínea anterior, a contratada terá o prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, contados a partir da data da notificação, para cumprir a determinação exarada pela Administração.

Art. 13. São sanções passíveis de aplicação aos licitantes participantes desta ARP, sem prejuízo de outras sanções previstas em legislação pertinente, da responsabilidade civil e criminal que seus atos ensejarem:

a) advertência, nos casos de infrações de menor gravidade que não ensejem prejuízos a Administração;

b) multa de 0,3% (três décimos percentuais) por dia de atraso, até o máximo de 9% (nove por cento) sobre o valor total do Contrato;

c) multa de 10% (dez por cento) calculada sobre o valor total do registro por inexecução ou execução irregular;

d) suspensão temporária do direito de participar de licitação e contratar com a Administração Pública pelo prazo de até 05 (cinco) anos, nos termos do art. 7º, caput, da Lei 10.520/2002.

Parágrafo Primeiro – O fornecedor estará sujeita às sanções do item anterior nas seguintes hipóteses:

a) Não apresentação de situação regular, no ato da assinatura e no decorrer do contrato, bem como a recusa de assinar o Contrato ou documento equivalente no prazo determinado nesta ARP: aplicação das sanções previstas nas alíneas “a”, “c” e “d”.

b) Descumprimento dos prazos, inclusive os de fornecimento, e condições previstas nesta ARP, bem como o descumprimento das determinações da Administração: aplicação das sanções previstas na alínea “c”. Caso a situação perdure pelo prazo superior a 30 (trinta) dias, ensejará a aplicação das sanções previstas nas alíneas “c” e “d”.

Parágrafo segundo – Em caso de ocorrência de inadimplemento de termos da presente ARP não contemplado nas hipóteses anteriores, a Administração procederá à apuração do dano para aplicação da sanção apropriada ao caso concreto, observado o princípio da proporcionalidade.

Parágrafo Terceiro – Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pela Administração, em relação a um dos eventos arrolados no Parágrafo Primeiro deste Artigo, a licitante ficará isenta das penalidades mencionadas.

Parágrafo Quarto – As sanções de advertência e de suspensão temporária de licitar e contratar com a Administração poderão ser aplicadas à licitante juntamente com a multa.

Parágrafo Quinto – As penalidades fixadas nesta cláusula serão aplicadas através de Processo Administrativo, no qual serão assegurados à empresa o contraditório e a ampla defesa.

Art. 14. O Fornecedor terá seu registro cancelado:

I – Por iniciativa da Administração, quando:

a) não cumprir as exigências do instrumento convocatório e as condições da presente ARP.

b) recusar-se a retirar a nota de empenho no prazo estabelecido, salvo por motivo devidamente justificado e aceito pela Administração;

c) der causa à rescisão administrativa decorrente desta ARP;

d) em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial relativo ao presente Registro de Preços;

e) não manutenção das condições de habilitação;

f) não aceitar a redução do preço registrado, na hipótese prevista na legislação; e

g) em razões de interesse público, devidamente justificadas.

II – Por iniciativa do próprio fornecedor, desde que apresente solicitação por escrito e comprove impossibilidade de cumprimento das exigências insertas neste Registro de Preços, tendo em vista fato superveniente, aceito pelo ÓRGÃO GERENCIADOR, que comprovadamente venha a comprometer a perfeita execução contratual.

Parágrafo Primeiro - Na ocorrência de rescisão administrativa, nos termos do art. 79, inc. I, da Lei nº 8.666/93, ficam assegurados os direitos da Administração contidos no art. 80 da mesma lei, no que couber.

Parágrafo Segundo - O cancelamento de registro, assegurados o contraditório e a ampla defesa, deverá ser formalizado mediante competente processo administrativo com despacho fundamentado do Prefeito Municipal.

Art. 15. Os casos omissos desta ARP serão resolvidos de acordo com os termos das Leis nº. 8.666/93 e 10.520/02 ou legislação vigente à época do fato ocorrido.

Art. 16. Para dirimir questões oriundas da presente ARP será competente o Foro da Comarca de Macaiba / RN

Nada mais havendo a tratar, lavrei ____________________________ , a presente Ata de Registro de Preços que lida e achada conforme vai assinada pelo ÓRGÃO GERENCIADOR e pelo(s) particular(es) fornecedor(es).

Macaiba / RN,

Marilia Pereira Dias

Prefeita Municipal

EMPRESAS:

___________________________

ANEXO - III

TERMO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO - MINUTA

TERMO DE CONTRATO QUE CELEBRAM O MUNICIPIO E A EMPRESA XXXXXX

Celebram o presente instrumento de contrato, sendo de um lado como CONTRATANTE, O MUNICIPIO DE MACAÍBA, Pessoa Jurídica de Direito Público, inscrito no CNPJ/MF, sob o n. º 08.234.148/0001-00, com sede à Avenida Mônica Dantas, 34, Centro, Macaíba/RN, neste ato representado pela Prefeita Constitucional, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, e do outro lado como CONTRATADO, _____________________________, ficam contratados de acordo com a Lei Federal n. º 8.666/93 e suas alterações, a Lei 10.406, de 10.01.2002, e a Lei 10.520 de 17/07/2002, com o edital do processo licitatório 134/2009, na modalidade Pregão e as clausulas estabelecidas neste termo, conforme especificações a seguir:

CLÁUSULA 1ª - DO OBJETO:

1.0 – O presente termo de contrato tem como objeto o registro de preço para aquisição futura de aparelhos e equipamentos de uso medico hospitalar, fisioterapeutico, odontologico, e laboratorial

1.1 – Todos os aparelhos e equipamentos a serem adquiridos encontram-se devidamente detalhados no anexo I do presente termo contratual.

CLÁUSULA 2ª - DO PREÇO:

2.0. Pela aquisição dos aparelhos e equipamentos, objeto deste termo contratual, será paga a importância de R$ _________________(__________________), já estando incluso todos os custos diretos e indiretos.

2.1 Os preços a serem praticados por força deste contrato são os constantes das planilhas apresentadas juntamente com a proposta da CONTRATADA – refeitas para sua adequação ao valor global da adjudicação, quando for o caso –, datada de ___/___/___, constante do Processo Licitatório nº 134/2009, que faz parte integrante deste instrumento, a saber:

CLÁUSULA 3ª - DOS REAJUSTES:

3.1 - Ao preço contratado não será aceito reajuste durante o prazo de vigência do termo do contrato.

CLÁUSULA 4ª - DO CRONOGRAMA FINANCEIRO:

4.1 - O pagamento será realizado até 10 (dez) dias úteis, do contados da entrega dos aparelhos ou equipamentos, depois de aferido pela Secretaria Municipal Saúde.

##### CLAUSULA 5 ª - DOS APARELHOS OU EQUIPAMENTOS

5.1 - Os aparelhos ou equipamentos a serem adquiridos estão devidamente detalhados no anexo I do presente termo contratual.

CLÁUSULA 6ª - DA ENTREGA DOS APARELHOS OU EQUIPAMENTOS

6.1 - Os aparelhos ou equipamentos, objeto da presente licitação, deverão ser fornecidos de forma gradual, conforme ordem de compra emitida pela Secretaria Municipal competente.

a) o recebimento se dará conforme previsão legal, contida no artigo 73, II, alíneas “a” e “b’ da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações;

b) os aparelhos ou equipamentos e/ou equipamentos deverão apresentar informações claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre as características, marca, procedência, qualidade, quantidade, composição, prazo de validade e outros, bem como os riscos que apresentem a saúde e a segurança dos usuários, quando for o caso;

c) os aparelhos e/ou equipamentos devem ser entregues com seus respectivos quantitativos na nota fiscal.

d) no caso de reprovação dos aparelhos ou equipamentos, a reposição deverá ser realizada o prazo de 48 (quarenta e oito) horas, contadas a partir da comunicação a Contratada;

e) todo aparelho ou equipamento deverá ser entregue na avenida Mônica Dantas, nº 028, Centro. Macaiba / RN, devendo ser realizado o agendamento da entrega através do telefone (084) 3271-6554;

f) no agendamento da entrega, o fornecedor deverá informar o nome da empresa transportadora, se for o caso, quantidade de volumes entregues;

g) não serão aceitos pela Secretaria Municipal de Saúde, os pedidos para adequação de embalagens de fabricantes.

I – Os aparelhos ou equipamentos serão recebidos:

- provisoriamente - para efeito de posterior verificação da conformidade dos aparelhos ou equipamento com as especificações;

- Definitivamente - para a verificação da qualidade e quantidade dos aparelhos ou equipamentos e conseqüente aceitação, que deverá acontecer 02 (dois) dias úteis após a entrega provisória dos aparelhos ou equipamentos.

CLÁUSULA 7ª - DAS RESPONSABILIDADES:

7.1 - Pela CONTRATANTE:

a) efetuar o pagamento pelo fornecimento de acordo com as Cláusulas 4ª, constantes neste Termo de Contrato;

b) fiscalizar a entrega dos aparelhos e ou equipamentos;

Pelo CONTRATADO:

- Entregar os produtos de acordo com as especificações contidas no Edital do Processo Licitatório n. º 134/2009 e sua proposta final de preço;

- Entregar os produtos no prazo de até 05 (cinco) dias a contar do recebimento da ordem de compra, de acordo com as necessidades da Administração Municipal, sendo materializada a necessidade, quando da emissão da ordem de compra, nos quantitativos desejados.

c) assumir o ônus pelos custos diretos e indiretos que incidam sobre a aquisição e entrega dos produtos e/ou equipamentos, transporte; impostos e taxas; encargos previdenciários e trabalhistas; e outros que incidam sobre a aquisição e entrega dos produtos;

d) assumir todo o ônus por danos gerados a terceiros;

e) comunicar por escrito à CONTRATADA, a ocorrência de qualquer fato ou condição que venha afetar os prazos de entrega dos produtos;

CLÁUSULA 8ª - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:

8.1 - A presente despesa correrá por conta do elemento orçamentário:

Unidade: 02.07 – Secretaria Municipal de Saúde

Programa: 10.301.02 – Saúde, Direito de Todos

Programa de trabalho: 10.301.02.2.041 – Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambul. e Hospitalar

Natureza da despesa: Equipamentos e Material Permanente – 4.4.90.52.

CLÁUSULA 9ª - DOS RECURSOS FINANCEIROS:

9.1 - A presente despesa correrá por conta das receitas tributárias, de contribuição, patrimonial, de serviços, transferências correntes, outras receitas correntes e Fundo Municipal de Saúde.

CLÁUSULA 10ª - DO PROCESSO LICITATÓRIO:

10.1 - A presente contratação foi autorizada através da Licitação n. º 134/2009, modalidade pregão.

CLÁUSULA 11ª - DA VIGÊNCIA:

11.1 - A vigência do presente termo iniciará na sua assinatura e encerrará em 12 meses, podendo ser prorrogado conforme preceitua a Lei Federal nº 8.666/93.

CLÁUSULA 12ª - DA RESCISÃO:

12.1 - O presente termo poderá ser rescindido a qualquer tempo e por qualquer das partes, desde que tenha sua razão justificada.

São razões para rescisão:

Pela CONTRATANTE:

a) caso a CONTRATADA atrase por mais de 24 (vinte e quatro) horas a entrega dos produtos após o recebimento da ordem de compra autorizada pela CONTRATANTE;

b) caso a CONTRATADA seja encerre sue funcionamento ou entre em situação de concordata, falência ou de liquidação judicial;

c) caso a CONTRATADA cometa as faltas apontadas na Cláusula 7ª, constante neste Termo de Contrato;

d) caso haja o descumprimento de qualquer cláusula aqui pactuada.

f) caso a CONTRATADA deixe de atender as determinações da CONTRATANTE, após ter recebido notificação por escrito da CONTRATANTE, relacionada por falta de atendimento das condições assumidas por força deste instrumento contratual;

g) nos termos do artigo 78 da lei 8.666/93.

Pela CONTRATADA:

a) caso haja acréscimo ou supressão por parte da CONTRATANTE, em mais de 25% dos produtos;

b) caso haja atraso em mais de 90 (Noventa) dias, no pagamento de cada entrega dos produtos ;

c) caso haja o descumprimento de qualquer cláusula aqui pactuada;

##### CLAUSULA 13ª - DAS PENALIDADES

13.1 - O atraso injustificado no fornecimento dos produtos deste Contrato sujeitará a CONTRATADA às penalidades previstas no art. 7º da Lei nº 10.520/2002, além de multa de até 9 % (nove por cento) do valor do Contrato, num prazo de até 30 dias, após este prazo será cobrado juro de 1%(um por cento) ao mês, de conformidade com o artigo 86, Lei nº 8.666/93, atualizada.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - OUTRAS PENALIDADES.

Nos termos do artigo 87 da Lei 8.666/93, atualizada, pela inexecução total ou parcial do objeto deste Contrato, a CONTRATANTE poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes penalidades:

a) advertência, nos casos de infrações de menor gravidade que não ensejem prejuízos a Administração;

b) multa de 0,3% (três décimos percentuais) por dia de atraso, até o máximo de 9% (nove por cento) sobre o valor total do Contrato;

c) multa de 10% (dez por cento) calculada sobre o valor total do registro por inexecução ou execução irregular;

d) suspensão temporária do direito de participar de licitação e contratar com a Administração Pública pelo prazo de até 05 (cinco) anos, nos termos do art. 7º, caput, da Lei 10.520/2002.

Parágrafo Primeiro – O contratado estará sujeita às sanções do item anterior nas seguintes hipóteses:

a) Não apresentação de situação regular, no ato da assinatura e no decorrer do contrato, bem como a recusa de assinar o Contrato, será aplicada as sanções previstas nas alíneas “a”, “c” e “d”.

b) Descumprimento dos prazos, inclusive os de fornecimento, e condições previstas neste termo, bem como o descumprimento das determinações da Administração: aplicação das sanções previstas na alínea “c”. Caso a situação perdure pelo prazo superior a 30 (trinta) dias, ensejará a aplicação das sanções previstas nas alíneas “c” e “d”.

Parágrafo segundo – Em caso de ocorrência de inadimplemento contratual não contemplado nas hipóteses anteriores, a Administração procederá à apuração do dano para aplicação da sanção apropriada ao caso concreto, observado o princípio da proporcionalidade.

Parágrafo Terceiro – Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pela Administração, em relação a um dos eventos arrolados no Parágrafo Primeiro deste Artigo, a licitante ficará isenta das penalidades mencionadas.

Parágrafo Quarto – As sanções de advertência e de suspensão temporária de licitar e contratar com a Administração poderão ser aplicadas à licitante juntamente com a multa.

Parágrafo Quinto – As penalidades fixadas nesta cláusula serão aplicadas através de Processo Administrativo, no qual serão assegurados à contratada o contraditório e a ampla defesa.

PARÁGRAFO SEGUNDO - DA MULTA.

A multa por atraso injustificado e a que se refere a alínea “b” do parágrafo anterior sujeitam-se aos juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a(s) qual(is) poderá(ão) ser compensada(s) com o(s) pagamento(s) pendente(s) ou depositada(s) diretamente no Banco do Brasil S.A. e comprovado perante a Administração ou cobrada judicialmente.

PARÁGRAFO TERCEIRO - DEFESA PRÉVIA.

Da aplicação das penalidades definidas nesta cláusula, exceto para aquela definida na alínea “d”, do Parágrafo Primeiro, caberá defesa prévia no prazo de 05 (cinco) dias úteis da intimação do ato. Para a penalidade prevista na alínea “d” do Parágrafo Primeiro (declaração de inidoneidade), o prazo para defesa é de 10 (dez) dias.

PARÁGRAFO QUARTO - RECURSOS.

Das penalidades referidas nesta Cláusula, exceto para aquela definida na alínea “d”, do Parágrafo Primeiro caberá recurso no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação do ato.

PARÁGRAFO QUINTO - PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO.

No caso de declaração de inidoneidade, prevista na alínea "d", do Parágrafo Primeiro, caberá pedido de reconsideração no prazo de 10 (dez) dias úteis a contar da data da intimação do ato, podendo a reabilitação ser requerida após 2 (dois) anos de sua aplicação.

PARÁGRAFO SEXTO - DO ENCAMINHAMENTO DOS RECURSOS

Os recursos serão dirigidos a Exmª. Srª. Prefeita Municipal, por intermédio da Secretaria Municipal de Administração, a qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 5 (cinco) dias úteis ou, nesse prazo, encaminhá-los a Exmª. Srª. Prefeita Municipal, que devidamente informado, fará a sua apreciação e decisão no mesmo prazo.

CLÁUSULA 14ª- DAS ALTERAÇÕES:

14.1 - Este contrato poderá ser alterado, mediante termo aditivo e com as devidas justificativas, nos casos previstos no art. 65, da lei 8.666/93.

CLÁUSULA 15ª- DO FORO:

15.1 - Fica eleito para dirimir as questões ou dúvidas provenientes deste termo, o Foro da Comarca do Município de Macaíba-RN.

E por estarem justos e contratados, mandou-se lavrar o presente termo, em 03 (três) vias, para que surta os efeitos legais e jurídicos.

Macaíba-RN, em ___ de ____________ de 2009

MARILIA PEREIRA DIAS	                                               ______________________________________	                                                                           CONTRATANTE			                                                          CONTRATADO

Prefeita Municipal

TESTEMUNHAS:

1.___________________________________________________  CPF/MF: __________________

2.__________________________________________________    CPF/MF: __________________

(usar papel timbrado da empresa)

PREGÃO Nº. ___/2009 - ANEXO - IV

CARTA DE CREDENCIAMENTO

Local e data, xxxxx

Ao

Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Macaiba

Macaiba (RN)

Senhor Pregoeiro,

A empresa _______________________________________, inscrita no CNPJ nº _______________________ com endereço na Av./Rua _____________________________, telefone (____)___________ designa o Sr.(a) ________________________________________, portador(a) da carteira de identidade nº ______________________, expedida pela SSP do Estado de ___________________ e portador(a) do Cadastro de Pessoa Física (CPF) nº ___________________, para nos representar no processo licitatório relativo ao Pregão ___/2009, podendo o mesmo formular lances verbais à proposta escrita apresentada, quando convocado, e, ainda, rubricar documentos, renunciar ao direito de recurso e apresentar impugnação a recursos, bem como assinar atas, inclusive a Ata de Registro de Preços, recorrer de decisões administrativas, enfim praticar todos os atos decorrentes e inerentes à referida licitação.

Atenciosamente,

_________________________________________

Identificação e assinatura do outorgante

(usar papel timbrado da empresa)

PREGÃO Nº. ____/2009 - ANEXO - V

DECLARAÇÃO DE SUPERVENIÊNCIA

Declaro, sob as penas da lei, a inexistência de fatos supervenientes que obstaculizem a habilitação no presente certame da empresa ___________________________________________________, CNPJ nº _____________________, com endereço na Avenida / Rua _______________________________, nesta Capital.

Macaiba/RN, ____ de ______________ de XXXX

.

_____________________________________

Assinatura do responsável

CPF nº ______________

(usar papel timbrado da empresa)

PREGÃO Nº. ____/2009 - ANEXO - VI

D E C L A R A Ç Ã O

Declaramos, sob as penas da lei, que a empresa ________________ ___________________________________, inscrita no CNPJ nº ____________________, com endereço na Av./Rua _______________________________, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr(a) ___________________________________________, portador(a) da Carteira de Identidade nº __________________ e do CPF nº ________________________, DECLARA, para fins do disposto no inc. V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de Junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

( )Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz.

Macaiba / RN, ____ de ______________ de xxxx.

_____________________________________

Assinatura do representante legal

Observação: utilizar a ressalva quando for o caso.

ANEXO VI

FORMULÁRIO DE PREENCHIMENTO

A Prefeitura de Macaiba, com o intuito de facilitar o andamento da burocracia do processo licitatório em tela, informa às empresas requerentes deste edital, os seguintes procedimentos:

- Para o seguinte procedimento, se faz necessário estar ligado na INTERNET

- Para adquirir o FORMULÁRIO DE PREENCHIMENTO deste edital, acesse ao site,  http://www.prefeiturademacaiba.com.br/licitacoes.asp

- Se faz necessário baixar o arquivo do Formulário (Download). Após baixado, abra-o e preencha os campos indicados a seguir (Fig.01):

Aqui, você coloca o valor Unitário

Coloque aqui a marca do seu produto.

Fig.01

- Não será necessário digitar a descrição dos produtos, basta preencher os campos COMPLEMENTO, com a MARCA do seu produto e o campo VALOR UNITÁRIO.

- Ao final, você verá o total geral da sua planilha (Fig.02), conforme indicação no canto inferior direito.

- Para finalizar, clic no botão SALVAR (Fig. 02), no canto inferior esquerdo da planilha.

Fig.02

- Será criado então outro arquivo (conforme Fig.03), copie para uma unidade de disco (CD, PEN DRIVE). NÃO RENOMEI ESTE ARQUIVO, leve-os para a reunião em um PENDRIVE OU CD ( SÓ ) .

Com esses procedimentos o processo de digitação dos dados de cada licitante não será mais necessário, acelerando o tempo para o início dos lances.

Fig.03

Os arquivos entregues no CD ou PenDrive

Não poderão ser em EXCEL nem WORD.

Informamos também, que este arquivo não poderá ser impresso, por isso, cada empresa deverá fazer a sua planilha de preço em papel timbrado, assinando-a e colocado-a dentro do envelope 1 PROPOSTA DE PREÇO.

A Prefeitura de Macaiba esta trabalhando para atender melhor  seus fornecedores.

INFORMAÇÕES : Prefeitura de Macaiba/RN – Fone: 84 3271-6516 – Comissão Permanente de Licitação